Инстукция по использованию лампы с длиной волны 311 нм

Лампа предназначена только для лечения витилиго; использование ее в других целях строго запрещено. Лампа не требует предварительного разогрева и готова к использованию сразу же после включения. Пользоваться ей можно в любых помещениях с комнатной температурой.

Правила использования лампы

- Начинать лечение следует с 20 секунд, прибавляя по 20 секунд каждый сеанс. Максимальное время одного сеанса — 04:40 мин.

- Частота сеансов: 3 раза в неделю (через 1-2 дня). Каждые 3 месяца необходимо делать перерыв не меньше 2 недель.

- Во время процедур лампу нужно держать на расстоянии 3-4 сантиметра от облучаемой поверхности.

- При появлении покраснения после процедуры, снижайте время последующих сеансов на 20 секунд, пока покраснение не перестанет появляться.

- Каждые 100 рабочих часов увеличивайте время процедур на 10%. Не забудьте вернуться к прежнему времени процедур после замены лампы.

Срок службы лампы — 300 рабочих часов (примерно год использования). По окончании срока замените лампу на новую.